**OBEC SKALICE U ČESKÉ LÍPY**

**ZASTUPITELSTVO OBCE SKALICE U ČESKÉ LÍPY**

**Obecně závazná vyhláška č. 1/2016,**

**kterou se vydává požární řád obce**

Zastupitelstvo obce Skalice u České Lípy se na svém zasedání konaném dne 27. června 2016 usnesením č. 4/19/2016 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

**Čl. 1  
Úvodní ustanovení**

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Skalice u České Lípy (dále jen „obec“).

**Čl. 2  
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci**

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle Čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v Příloze č. 1 této vyhlášky.
2. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila velitele JSDH obce, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu starostovi minimálně 1 x za 6 měsíců.
3. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
4. zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v  obci minimálně 1 x za 12 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k  požární ochraně v  obci,
5. starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

**Čl. 3  
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci**

Obec nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým činnostem či objektům.

**Čl. 4  
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci**

1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v Čl. 7 této vyhlášky.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v Čl. 5 a v Příloze č. 1 vyhlášky.

**Čl. 5  
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení**

1. Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v Příloze č. 2 vyhlášky.
2. Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice na adresu Skalice u České Lípy č.p. 467, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

**Čl. 6  
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti**

1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů[[1]](#footnote-1)).
2. Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením[[2]](#footnote-2)).
3. Nad rámec nařízení kraje obec stanovila zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů vody je uveden v Příloze č. 3 vyhlášky. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku, jsou vyznačeny v plánku v Příloze č. 3 vyhlášky.
4. Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (Čl. 6 odst. 3), jsou povinni oznámit obci:
5. nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,
6. neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

**Čl. 7  
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení**

1. Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů”, a to požární zbrojnice, Skalice u České Lípy č.p. 467, tel. 723 976 178.
2. Dalším místem zřízeným obcí, odkud lze hlásit požár a které je trvale označeno tabulkou „Zde hlaste požár” a symbolem telefonního čísla „150” či „112“, je Obecní úřad Skalice u České Lípy, Skalice u České Lípy č.p. 377, tel. 487 721 131.

**Čl. 8  
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci**

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

1. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
2. svolávacím systémem JAY přes mobilní telefony nebo
3. informačním rozhlasovým systémem obce signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ nebo
4. v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje voláním „HOŘÍ“ nebo osobním kontaktováním všech členů JSDH obce.

**Čl. 9**

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany**

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Libereckého kraje[[3]](#footnote-3)) je uveden v Příloze č. 1 vyhlášky.

**Čl. 10**

**Zrušovací ustanovení**

Touto vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 Požární řád obce ze dne 17. prosince 2014.

**Čl. 11**

**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.


|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………….. | ………………………………… |
| Ing. Josef Hrdlička  místostarosta | Jiří Löffelmann  starosta |

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 04.08.2016

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 20.08.2016

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2016, kterou se vydává požární řád**

****

**Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2016, kterou se vydává požární řád**

**Požární technika a věcné prostředky požární ochrany**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název jednotek požární ochrany** | **Kategorie jednotek požární ochrany** | **Požární technika a věcné prostředky požární ochrany** | **Počet** |
| JSDH obce | JPO III | Cisterna – CAS 20 T - 815 | 1 |
| JSDH obce | JPO III | Cisterna – CAS 32 T - 815 | 1 |
| JSDH obce | JPO III | Velitelský automobil – VEA Toyota Hilux | 1 |
| JSDH obce | JPO III | Dopravbí automobil – DA 8 T – 805 | 1 |
| JSDH obce | JPO III | Nákladní automobil – NA Praga V3S valník | 1 |
| JSDH obce | JPO III | Požární nafukovací loď – DINGHY 460/5 | 1 |

**Požární technika dle projektu „Chrastava, Skalice a Bertsdorf-Hörnitz – hasiči společně proti přírodním živlům“ využitelné na území obce Skalice u České Lípy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požární technika a věcné prostředky požární ochrany** | **Dislokace** | **Počet** |
| Cisterna – CAS 20 T - 815  Specifikace cisterny: 3000 l nádrž na vodu, 200 l nádrž na pěnidlo, 6 dýchacích přístrojů, osvětlovací stožár, řetězová motorová pila, vyprošťovací zařízení | Chrastava | 1 |
| TSF – W/Z  Specifikace vozidla s přenosnou stříkačkou, nádrží na vodu a přídavným vybavením: zařízení na otevírání dveří, rozbrušovací pila, motorová pila, nářadí na čištění komínů, ponorné čerpadlo. elektrocentrála 9,5 W, osvětlovací sada, vysoušecí technika | Bertsdorf-Hörnitz | 1 |


JSDH obce (JPO III) tvoří 17 osob.

**Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2016, kterou se vydává požární řád**

1. **Přehled zdrojů vody**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ zdroje vody** | **Název** | **Kapacita** | **Čerpací stanoviště** | **Využitelnost** |
| přirozené | Okrouhlický Potok | xxx m3 | u č.p. 215 (Česká pošta) | při déletrvajícím období sucha špatně využitelný |
| přirozené | potok Sporka | xxx m3 | u č.p. 104 | při déletrvajícím období sucha špatně využitelný |
| přirozené | rybník Bahňák | 4.000 m3 |  | pro blízký požár |
| přirozené | rybník Pelech | 7.350 m3 |  | pro blízký požár |
| přirozené | rybník U lovecké chaty | 3.200 m3 |  | pro požár blízkého lesního porostu |
| umělé | hydrantová síť |  | u čp. 431, u č.p. 110, u č.p. 417 |  |

1. **Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů a čerpacích stanovišť**



1. ) § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně. [↑](#footnote-ref-1)
2. ) Nařízení Libereckého kraje č. 3/2002 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů, ve znění pozdějších předpisů. [↑](#footnote-ref-2)
3. ) Nařízení Libereckého kraje č. 1/2003, kterým se vydává požární poplachový plán Libereckého kraje. [↑](#footnote-ref-3)